## Tabelle1
| PROTOKÓŁ Z BADAŃ ExTox P | Multitec® 520
Nr fabr. (np.: 066 01 5001)
04.12.2018
1.0 | Stan urządzenia
1.1 | – Obudowa w stanie nienagannym (np.: T / N)
1.2 | – Filtr przeciwpyłowy dokładnego oczyszczania w stanie nienagannym (np.: T/N)
1.3 | – Pojemność baterii/akumulatora (np.: ¼)
2.0 | Kontrola pompy
– Błąd pompy F100 przy uszczelnieniu
3.0 | Świeże powietrze
3.1 | Punkt zerowy CH4 – Wskazanie -0,15 – +0,15% obj.
3.2 | Punkt zerowy CO2 (0,04% obj.) – Wskazanie -0,02 – +0,10% obj.
3.3 | Tlen O2 (20,9% obj.) – Wskazanie 20,4 – 21,4% obj.
3.4 | Punkt zerowy CO – Wskazanie -3 – +3 ppm
3.5 | Punkt zerowy H2S – Wskazanie -3 – +3 ppm
3.6 | Punkt zerowy NH3 – Wskazanie -3 – +3 ppm
4.0 | Gaz testowy – mieszanka gazowa (2,2% obj. CH4, 2,0% obj. CO2, 0% obj. O2, 40 ppm CO, 40 ppm H2S)
4.1 | CH4 – Wskazanie 2,00 – 2,40% obj.
4.2 | CO2 – Wskazanie 1,80 – 2,20% obj.
4.3 | O2 – Wskazanie -0,5 – +0,5% obj.
4.4 | CO – Wskazanie 37 – 43 ppm
4.5 | H2S – Wskazanie 37 – 43 ppm
4.6 | Alarm optyczny (np.: T/N)
4.7 | Alarm akustyczny (np.: T/N)
5.0 | Gaz testowy amoniak NH3
5.1 | Gaz testowy 50 ppm
– Wskazanie 45 – 55 ppm
5.2 | Alarm optyczny (np.: T/N)
5.3 | Alarm akustyczny (np.: T/N)
6.0 | Komentarze
– Konieczna konserwacja (plakietka kontrolna)
– Przekroczona żywotność sensora
– Regulacja, naprawa
– itp.
7.0 | Badanie
– Dzień
– Miesiąc
– Rok
– Podpis