## Tabelle1
| PROTOKÓŁ Z KONTROLI | Variotec® 460 Tracergas
Nr fabr. (np.: 065 15 00480)
02.05.2012
1.0 | Status ogólny
1.1 | – Stan nienaganny (np.: T / N)
1.2 | – Filtr przeciwpyłowy dokładnego oczyszczania w stanie nienagannym (np.: T / N)
1.3 | – Pojemność baterii/akumulatorów (np.: ¼)
2.0 | Kontrola pompy
2.1 | – Błąd pompy F100 przy uszczelnieniu
3.0 | Sensor półprzewodnikowy (kontrola dywanowa/kontrola budynków)
3.1 | Punkt zerowy
– Wskazanie przy świeżym powietrzu
3.2 | Gaz testowy 100 ppm H2 (w powietrzu syntetycznym)
– Wskazanie 70 – 150 ppm
4.0 | Sensor przewodności cieplnej (pomiar w otworach kontr./pomiar gazu)
4.1 | Punkt zerowy
– Wskazanie -1,0 – +1,0% obj.
4.2 | Gaz testowy 5% obj. H2 (in N2)
– Wskazanie 3,0 – 7,0% obj.
5.0 | Szybka kontrola przy użyciu PGG H2 (kontrola dywanowa/kontrola budynków)
5.1 | Punkt zerowy
– Wskazanie przy świeżym powietrzu
5.2 | Gaz testowy H2 (z PGG H2)
– Wskazanie >1,5 ppm; typ. 8,0 pmm
6.0 | Uwagi
– Obudowa uszkodzona
– Regulacja, naprawa
– Kontrola w zakładzie
– itp.
7.0 | Kontrola
– Dzień
– Miesiąc
– Rok
– Podpis